| 表2-1 生态储粮实验室仪器设备购置申请表（供计200万） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格 / 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单价 | 金 额 | 生产(供应)商 | 使用实验室 |
|  |  |  |  | (台、套) | (万元) | (万元) |  |  |
| 1 | 博勒飞质构仪 | TA-CT3-25-230 | 1）最大检测力量： 25kg(分辨率:1g)， 2）力量检测精度： 优于0.01%, 依据力量感应元最高分辨率为0.01g，3)检测行程：10cm，4）检测速度： 0.6 - 600 mm/min(0.01 – 10 mm/s) 可调，5）位移精度： 100mm运行距离设定精度0.1mm | 1 | 20.0 | 20 | 美国BROOKFIELD制造（BROOKFIELD中国上海办事处）021—62575091/62572166---16，孙晶：13611818214 | 生态储粮实验室 |
| 2 | 回弹模量仪 | HM-1 | 载荷:1.5KN,承载板面积:11cm2,20cm2,试件模:Φ152*166；载荷:1.5KN,承载板面积:11cm2,20cm2,试件模:Φ152*166；载荷:1.5KN,承载板面积:11cm2,20cm2,试件模:Φ152*166 | 2 | 0.35 | 0.7 | 南京土壤仪器厂有限，025-84439393 |  |
| 4 | 电子鼻 | PEN3德国 或 法国-阿尔法莫斯FX4000 | 主机包含不少于3个传感器室，每个传感器室不少于6个传感器，共不少于18个不同的气味传感器。传感器的检测限根据样品的不同为低ppm至ppb。1.7传感器室温度控制在65°C, 精度+/- 0.1°C。具备传感器自检程序及自动漂移校正。具有顶空进样功能的自动进样器，具有不少于两个样品托盘，共不少于64个样品位。样品和注射器可独立加热。样品加热温度范围：30 -200 C，每1C可控。注射器加热温度范围：30 -150C，每1C可控。7样品摇荡速度可调范围：250-750 rpm，每1rpm可控。进样注射器可选范围：1.0 或 2.5mL 或5.0 mL之一。 | 1 | 50 | 50 | 江苏同生科技有限公司； 合肥汇达仪器科技有限公司； 南京皇爵科技有限公司； |  |
| 5 | 水分活度仪 | EV 美国 | 量程: 0.030－1.000 aw, 分辨率: ±0.001 aw, 传感器: 镜面冷凝露点传感器, 温度4－50°C (39－122° F)，相对湿度0－90%（非冷凝）, 内置热电（Peltier效应）温度控制组件 | 1 | 10 | 10 | 江苏同生科技有限公司 合肥汇达仪器科技有限公司 南京皇爵科技有限公司 | 生态储粮实验室 |
| 6 | 籽粒品质分析仪 | SC- Complete 澳大利亚Seed Count | 1、计算样品种子的颗粒数。 2、种子的平均面积。 3、种子大小，包括以下参数：长、宽以及厚度。 4、不完整谷粒之百分比。 5、种子的质量分布参数。 6、谷粒的长宽比例。 7、谷粒的长宽比例。 8、谷粒的立体尺寸比例。 9、大麦或小麦中的缺陷谷粒之比率。10、未来新增的测试正在发展中，绿色种子率、黄化比率以及恶劣储藏 | 1 | 30 | 30 | 江苏同生科技有限公司（南京市玄武区板仓街9号 025-85437082-834 合肥汇达仪器科技有限公司（合肥霍山路 奥林大厦 0551-5173818） 南京皇爵科技有限公司（南京市栖霞区仙林街道13805184087） | 生态储粮实验室 |
| 7 | H-3051C采后作物呼吸测定仪 | MR-13002-00 | 二氧化碳 分辨率：1ppm 量程：0—1000 精度：1%F.S 相对湿度 分辨率：0.1% 量程: 0—100% 精度：2%F.S 温 度 分辨率：0.1℃ 量程：0—50℃ 精度：0.2℃ 光 照 分辨率：1UE 量程：0—3000UE 精度：±10UE | 2 | 2 | 4 | 北京泰亚赛福科技发展有限责任公司，江苏同生科技有限公司，南京皇爵科技有限公司 | 储粮生态实验室 |
| 8 | 恒温振荡器 | 国产 | 转速范围：启动—260r/min ；温控范围：5—50℃（最大可到60℃）；0温控波动：±0.5℃ ；温控均匀：±1.5℃ 温控精度：0.5℃ ；振 幅：20mm ；加热功率：600W 装 瓶 量：1000ml×16只 ；振荡定时：0—120min(或常开) ；温控定时：0～99小时 | 2 | 0.4 | 0.8 | 江苏同生科技有限公司； 合肥汇达仪器科技有限公司；南京皇爵科技有限公司 | 生态储粮实验室 |
| 9 | 脂肪酸测定仪 | 国产 |  | 2 | 3.5 | 7 | 同上 | 生态储粮实验室 |
| 10 | 移液器 | Eppendorf 3111 2-20ul，20-200 ul，100-1000 ul） |  | 2套 | 0.4 | 0.8 | 艾本德中国有限公司 025-84676405 |  |
| 11 | 谷物水分测定仪 | DRCS-AE | 测量对象：谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质 测量范围：3%-30% 测量误差:在8%-20%范围内≤0.5%，在3%-8%，20%-30%范围内≤1%重复误差：≤0.2% | 2 | 0.5 | 1 | 武汉市凯特电子研究所 027-83523566 |  |
| 12 | 移动式气体分析仪 | 加拿大MGA 5 美国RAE PGM-54 | RS232 接口将数据实时传输到 PC; 大容量数据 存储器可达 7500 组数据; 测量数据实时进入 PC; MMC 数据存储卡 128MB 带有数据软件; 通用信号输入 0 － 10V 或 4 － 20mA; 8 路模拟信号输出 4 － 20Ma; 铝合金仪表箱带有轮子和把手; 烟气流速测量并计算流量［ N ｍ 3/s ］ | 1 | 12 | 12 | 江苏同生科技有限公司 025-85437082-834 合肥汇达仪器科技有限公司0551-5173818 南京皇爵科技有限公司13805184087 | 生态储粮实验室 |
| 13 | 风速仪 | testo 425 | 类型 NTC 量程 -20～+70 ℃ 精度 ±0.5 ℃ (0～+60 ℃) ±0.7 ℃ (测量值) 分辨率 0.1 ℃ 热敏风速探头 量程 0～+20 m/s 精度 ±(0.03 m/s +5% 测量值) 分辨率 0.01 m/s 存放温度 -40～+85 ℃ 操作温度 -20～+50 ℃ 电池类型 9V 块状电池, 6F22 电池寿命 20 h 重量 285 g 尺寸 182 x 64 x 40 mm 外壳 ABS测量温度、 | 2 | 0.7 | 1.4 | 北京中仪联众科技开发有限公司-德国德图Testo北方总代理；江苏同生科技有限公司；南京皇爵科技有限公司 | 生态实储粮验室 |
| 14 | 透气性测试仪 | JX55702520 | 用于薄膜、复合膜等各种包装材料、聚合物产品的O2、N2、CO2等气体透过率的测试，计算机全自动控制、压差法原理 | 1 | 2 | 2 | 济南兰光机电技术有限公司 联系电话：0531-85061080 | 生态储粮实验室 |
| 15 | 数字式微风仪 | TY-9900 | 1.测量范围：0.05～5m/s 2.不确定度：0.05～2m/s±(2%Rd+0.1)m/s 2～5m/s±(2%Rd+0.2)m/s 3.电 源：镍氢可充电电池 4.显 示：3 1/2位液晶显示 5.重 量：0.5kg（带电池） 6.工作环境：5℃～45℃ | 2 | 0.5 | 1 | 江苏同生科技有限公司 025-85437082-834 合肥汇达仪器科技有限公司0551-5173818 南京皇爵科技有限公司13805184087 | 生态储粮实验室 |
| 16 | 型检验碾米机 | JNMJ-3 |  | 2 | 0.8 | 1.6 | 同上 | 生态储粮实验室 |
| 17 | 粮油颗粒强度测定仪 | GWJ-1 | 测定压力范围： 0-20kg（1kg=9.8N） 测量精度：正负2% 测定谷物最大直径：18mm 分辨率：大表盘0.1kg，小表盘1kg（1kg=9.8N） | 1 | 3 | 3 | 江苏同生科技有限公司 合肥汇达仪器科技有限公司 南京皇爵科技有限公司 |  |
| 18 | 通风综合实验装置 | 定制 | 该实验装置主要依据实通风的系统及其通风原理仿真模拟并根据模拟相似理论而制作的。在仿真模拟实验系统中充分利用了计算机与PLC相结合的自动控制技术监测监控技术、多媒体显示技术的先进性、通风技术的科学性和制作技术的成熟性。达到了系统的完整性、仿真性、可操作性和实用性，使整个系统实现了高度自动化和数字化、综合性 | 1 | 10 | 10 | 江苏同生科技有限公司025-85437082-834 合肥汇达仪器科技有限公司0551-5173818 南京皇爵科技有限公司13805184087 | 生态储粮实验室 |
| 19 | 肖邦吹泡-稠度仪 | 法国雷诺/NG电子型 | 1.可分别作为吹泡仪和稠度仪使用2.可测定面团稠度性能包括面粉吸水率、面团形成时间、稳定时间、弱化度等3.可测定面团吹泡性能包括面团韧性、延伸性、烘焙力等 | 1 | 30 | 30 | 法国雷诺 |  |
| 20 | 降落数值仪 | 瑞典波通/1900 | 搅拌棒质量25±0.05g ，加热功率600w,两测定结果之差不得超过平均值的5% | 1 | 15 | 15 | 瑞典波通公司 |  |
|  |  |  | 总计 |  |  | 200 |  |  |