| 表1-1-1 常用仪器汇总表 （合计110万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 型号 | 性能指标 | 数量 | 单价 (万元) | 金 额 | 实验室分布 |
|  |  |  |  | （台） |  | (万元) |  |
| 1 | 冰箱 | 国产 |  | 25 | 0.5 | 12.5 | 应用化学系2+1+1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮油食品系2+1+1+2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 食品安全系2+2+2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物工程系2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实训基地1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重实验室4台 |
| 2 | 冰柜 | 国产 |  | 8 | 0.3 | 2.4 | 生物工程系2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮油食品系1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实训基地1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室 4 台 |
| 3 | 微波炉 | 国产 |  | 8 | 0.08 | 0.64 | 应用化学系1+1+1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮油食品系1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 食品安全系1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物工程系1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细胞房2台 |
| 4 | 电磁炉 | 国产 |  | 22 | 0.08 | 1.76 | 粮油食品系10+5台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物工程系4台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 食品安全系3台 |
| 5 | 万分之一电子天平 | FA2004 | 精度0.1mg,称量210g | 35 | 0.6 | 19.8 | 应用化学系10+4+2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮油食品系2+2+2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 食品安全系4+1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物工程系2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室4台 |
| 6 | 千分之一电子天平 | BP303 | 精度1mg | 12 | 0.4 | 4.8 | 食品安全系6台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室5台 |
| 7 | 百分之一电子天平 | YP1201N | 1200g/100mg | 30 | 0.1 | 3 | 粮油食品系10+4台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物工程系2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室 4 台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 应化系 10台 |
| 8 | 制冰机 | IMS-50 | 1、日制冰量50kg以上，储冰量25kg。 | 3 | 1 | 3 | 应用化学系1台 |
|  |  |  | 2、所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰 |  |  |  | 生物工程系1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室1台 |
| 9 | 可见分光光度计 | 722N | 数显，340-1000nm | 21 | 0.4 | 8.4 | 应用化学系16台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮油食品系2+3台 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901；UV-1800；UV2600 | 波长：190～900 nm；波长准确度：0.3 nm可到0.15 nm | 5 | 3 | 15 | 应用化学系2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 食品安全系2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物工程系1台 |
| 11 | 恒温水浴锅 | HH-4 | 尺寸：370* 340* 140 | 48 | 0.1 | 4.8 | 应用化学系10+10台 |
|  |  |  | 室温：~100℃ |  |  |  | 粮油食品系4+4+12台 |
|  |  |  | 温度波动：≤0.1℃ |  |  |  | 生物工程系4台 |
|  |  |  | 单列四孔 |  |  |  | 重点实验室4台 |
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9246MBE | 内胆尺寸：600×550×750， | 21 | 0.5 | 10.5 | 应用化学系6+2台 |
|  |  |  | 控温范围：室温+5-300℃ |  |  |  | 粮油食品系2+2+2+1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物工程系1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室5台 |
| 13 | 旋转蒸发仪 | RE-52AA | 温度范围，室温-100℃，温控数显，1L | 19 | 0.4 | 7.6 | 应用化学系4+4台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮油食品系1+1+2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 食品安全系3台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室 4 台 |
| 14 | 循环水多用真空泵 | SHZ-3 | 双表双抽头,防腐材质机芯 | 31 | 0.15 | 4.65 | 应用化学系8+12台 |
|  |  | SHZ-D |  |  |  |  | 粮油食品系4+2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物工程系1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室 4 台 |
| 15 | 超声波清洗仪 | KQ-500E | 容量10升，超声功率200W, 功率可调。 温度可调, 时间可调。 | 15 | 0.5 | 7.5 | 应用化学系1+1+2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮油食品系1+4+2台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生物工程系1台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点实验室3台 |
| 16 | PH计 | PHS-3CT | 测量范围PH: 0~14PH | 30 | 0.15 | 4.5 | 粮油食品系2+4台 |
|  |  |  | 基本误差PH:±0.01PH |  |  |  | 生物工程系4台 |
|  |  |  | 自动手动温度补偿 0℃~100℃ |  |  |  | 重点实验室4台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 应化系 16台 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 110 |  |

| 表1-1-2 研磨仪器类购置清单：(合计40万元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 / 型号 | 性能指标 | 数量（台/套） | 单价（万元） | 总价（万元） |
| (1) 砻谷机 | 国产 |  | 4 | 0.3 | 1.2 |
| (2) 实验磨粉机 | 国产 |  | 1 | 7 | 7 |
| (3) 实验碾米机 | Pearlest | 粳糙米：约10g/40秒、籼糙米：约10g/20秒 | 1 | 5 | 5 |
| (4) 试验砻谷机 | THU -35B | 处理能力60-120Kg/h，但材加工能力15Ｋｇ，所需动力单相100V/250W，转速3200-3900（标准3500） | 1 | 4.5 | 4.5 |
| (5) 水份磨 | 国产 |  | 4 | 0.6 | 2.4 |
| (6) 旋风式样品磨 | 1093 CYCLOTEC |  | 3 | 1 | 3 |
| (7) 研磨器 | 美国 Mini Beadbeater-16；德国IKA MF 10 |  | 2 | 1 | 2 |
| (8) 超细粉体研磨机 | 国产 |  | 2 | 4 | 8 |
| (9) 刀式磨 | FOSS |  | 2 | 3.5 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  | 40 |